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N-10 MAHYA HAVALANDIRMA BANDI

Materyal: 
Renkli ondüle hale getirilmiş Alüminyumdan imaldir. Her iki kenarında  15 mm x 0,8 mm ebatlarında butil yapıştırıcı, ortada su itici özelliği olan, yüksek hava geçirgenliğine sahip yağlı yünden imal (polyester  ve polypropylen DIN EN 29073-3) özel bir şeritten oluşur.
Hava Geçirgenliği: 

147 cm² (Test protokol No: FLT01/01.03) DIN 53887

Isı Dayanıklılığı:
Butil yapıştırıcı - 30°C ile +80° C esnekliğini ve yapışma özelliğini kaybetmez.
Dayanıklılık (Alüminyum): 
ECCA (European Coil Coating Association)

Uzama max.: 
Ondülasyonlar bastırılarak malzeme yaklaşık 40% oranında uzayabilir ve böylece her türlü yüzeye uyum sağlar.
Bulunan genişlik:

300 mm, 340 mm, 380 mm

Bulunan renkler: 

Kiremit Kırmızısı, Antrasit, Koyu Kahverengi, Siyah
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Uygulama: 
İşlem yapılacak  yüzeyin temiz, kuru ve tozdan arınmış olması gerekmektedir. Mahya hattında aşık taşıma ayakları üzerine çakılmış olan ahşap aşık üzerine bandın ortası gelecek şekilde serilir ve her iki kenardan butil yapıştırıcıların üzerindeki koruyucu film tabakası çıkartılır. Bant kiremite yapıştırılırken, formunu alması için elle bastırılıp ondülasyonu yok olacak şekilde esnetilerek yapışması sağlanır. 

Alüminyumun dış kenarlarının içe katlanmış olması uygulama sırasında keskin kenarların elleri kesmesine engel olur. 5 g/cm² ile 15 g/cm² arasında bir başınç gücü önerilir. İşlem yapılan yüzeye uyum sağlama özelliğine sahiptir. Uygulamadan sonra yarım gün beklemeniz tavsiye edilir. İşlemi kolaylaştırmak için uygulama sırasında ortam ısısının 10°C ile +25°C arasında olması önerilir.
Stoklama: 
Raf ömrü, orjinal paketinde kuru ve serin yerde muhafaza edildiği takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 
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